## ÍNDICE
ANEXO 2
CUADROS DE TARIFAS
SOLICITUD DE COTIZACIÓN GLA-2023-007
ÍNDICE
Anexo | Descripción | Link
Anexo 2.1 | Tarifas de inspección de cantidad y atestiguamiento de calidad en cargue y descargue de crudos y productos (buques, carrotanques, isotanques y por unidades de almacenamiento) | Ir
Anexo 2.2 | Tarifas análisis de laboratorio de Crudos, Productos y Gas en laboratorios del Inspector | Ir
Anexo 2.3 | Tarifas análisis de laboratorio de Productos Petroquímicos, Químicos, Lubricantes, Bases y otros productos Industriales en laboratorios del Inspector | Ir
Anexo 2.4 | Tarifas análisis de laboratorios para Asfaltos en laboratorios del Inspector | Ir
Anexo 2.5 | Tarifas análisis de laboratorio de Productos en sitio | Ir
Anexo 2.6 | Tarifas suministro envases para muestras, toma de muestras, embalaje y hand blend | Ir
Anexo 2.7 | Taritas transporte de muestras y recipientes | Ir
Anexo 2.8 | Tarifas de almacenamiento y disposición final de muestras por un periodo >90 días | Ir
Anexo 2.9 | Tarifas Costos Asociados | Ir
Anexo 2.10 | Tarifas para inspección de barcazas en puerto de cargue y descargue | Ir
Anexo 2.11 | Inspección de calidad y cantidad en operaciones de transporte de productos por ductos | Ir
Anexo 2.12 | Tarifas servicio de Inspección de evaluación de conformidad en sistemas de medición de cantidad y calidad | Ir
Anexo 2.13 | Tarifas determinación de inventario y balances en lugares donde Ecopetrol cuenta con producto almacenado | Ir
Anexo 2.14 | Tarifas servicio cuantificación de cantidades de sistemas de ductos, líneas y recipientes | Ir
Anexo 2.15 | Tarifas servicio de verificación de la cuantificación de emisiones y certificación carbono compensación | Ir
Nota:
El CONTRATISTA deberá incluir en las tarifas todos los costos directos e indirectos relacionados con la prestación del servicio tales como: recurso humano, equipos, mantenimiento y calibración de equipos, insumos, consumibles, software para reporte de resultados, permisos, pólizas, seguros, alimentación y logística de transporte del personal, salarios, prestaciones sociales y en general, todos los aspectos contenidos en la normativa laboral colombiana; impuestos a cargo del CONTRATISTA, deducciones a que haya lugar y todos los demás gastos en los que incurra el CONTRATISTA para la correcta ejecución de las actividades que hacen parte del Contrato.

## Anexo 2.1 Insp. Buques-Ctks
Anexo 2.1
Tarifas de inspección de cantidad y atestiguamiento de calidad en cargue y descargue de crudos y productos (buques, carrotanques, isotanques y por unidades de almacenamiento)
Estas tarifas aplican para operaciones que sean ejecutadas en un máximo de cinco (5) días calendario de operación en terminal/puerto/estación en Colombia. Cuando la operación supere los cinco (5) días calendario continuos o discontinuos, se incluirá una tarifa por día de acuerdo con el Anexo de Tarifas de Costos Asociados
Tarifas de inspección de cantidad y atestiguamiento de calidad en operaciones de cargue/descargue de buques
Producto | Concepto | Tarifa $COP/TL | Observaciones
Crudos | Cantidad y atestiguamiento Calidad |  | 1) Todas las tarifas incluyen medición de cantidad, atestiguamiento de calidad, toma de muestras, transporte de muestras al laboratorio para su análisis, reportes asociados a la operación y gastos administrativos, exceptuando tiquetes aéreos que se reconocerán como gastos reembolsables. 2) Cuando la operación requiera el transporte de muestras a Barrancabermeja u otros destinos adicionales, este servicio de transporte deberá ser solicitado por el Operador Comercial de Ecopetrol en una orden de servicio independiente y facturado mediante la tarifa del anexo para transporte de muestras. 3) Cuando se manejen buques con diferentes productos incluidos en el mismo grupo o ítem de pago, se totalizarán los volúmenes de todos los productos de dicho grupo o ítem de pago para la liquidación de la tarifa mínima. No obstante, la factura se debe presentar por producto.
Tarifa Mínima
Fuel Oil y Residuales (VGO) | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifa Mínima
Combustibles de aviación (Jet y Avgas) | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifa Mínima
Asfalto | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifa Mínima
Gasolinas, Naftas, Biodiesel, ULSD y Destilados Medios | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifa Mínima
Gases de Petróleo Líquidos (Butano, GLP) | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifa Mínima
Producto | Concepto | Tarifa $COP/Buque | Observaciones
Petroquímicos, Químicos, Lubricantes, Bases y otros productos industriales | Cantidad y atestiguamiento Calidad |  | 1) Incluye inspección y medición de cantidad, calidad (apariencia visual) al recibo/despacho de buque tanques por producto, toma de muestras, transporte de muestras al laboratorio para su análisis, reportes asociados a la operación y gastos administrativos, exceptuando tiquetes aéreos que se reconocerán como gastos reembolsables. 2) Cuando la operación requiera el transporte de muestras a Barrancabermeja u otros destinos adicionales, este servicio de transporte deberá ser solicitado por el Operador Comercial de Ecopetrol en una orden de servicio independiente y facturado mediante la tarifa del anexo para transporte de muestras.
Benceno | Cantidad y atestiguamiento Calidad
Tarifas de inspección de cantidad y atestiguamiento de calidad en operaciones de cargue/descargue/trasiego de carrotanques/isotanques
Producto | Unidad | Tarifa $COP | Observaciones
Crudos y Productos Refinados | Día |  | Tarifa día que incluye cantidad, calidad y viáticos
Productos Petroquímicos, Químicos, Lubricantes y Bases y otros industriales | 1 - 10 carrotanques/isotanques al día |  | En operaciones de trasiego de carrotanques a isotanques, se aplicará la tarifa por la cantidad de isotanques cargados.
11 - 20 carrotanques/isotanques al día
> 20 carrotanques/isotanques al día
Benceno | carrotanque/isotanque
Tarifas de inspección de cantidad y atestiguamiento de calidad por unidades de almacenamiento
Unidad | Unidad | Tarifa $COP | Observaciones
Contenedor | Unidad
Isotanque | Unidad
Tanque de almacenamiento en tierra | Unidad
Bodega | Día |  | Incluye inspección visual y muestreos del producto almacenado. Para ubicaciones diferentes a Cartagena y Barranquilla se pagará la tarifa de costos asociados de acuerdo con el Anexo 2.9
Tarifas Servicios Adicionales
PRODUCTO | Concepto | Tarifa $COP | Observaciones
Todos | Toma de muestra tanque de tierra (remuestreo) |  | Todos los servicios adicionales deben ser solicitados mediante Orden de Servicio por el Operador Comecial de Ecopetrol.
Toma de muestra en línea o plataforma (remuestreo)
Witness (Remuestreo)
Muestreo a bordo asociado a una nominación
| Wall Wash Test |  | Incluye realizar la toma de la muestra, los análisis se determinarán según el producto y las indicaciones de la Orden de Servicio y aplicarán las tarifas de los Anexos de Análisis de Laboratorio
| Equipo de Seguridad (Respiración) |  | Aplica para el servicio de Wall Wash Test e incluye el ingreso a espacios confinados y/o atmósferas peligrosas
Tarifas Servicios Loss Control
Concepto | Tarifa Superintendente 3 días (72 hrs) | Tarifa por día (después de las 72 horas) | Observaciones
Superintendente Loss Control |  |  | La Orden de Servicio incluirá el tiempo estimado y el alcance del servicio
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.2 Análisis
Anexo 2.2
Tarifas análisis de laboratorio de Crudos, Productos y Gas en laboratorios del Inspector
Esta tabla define la tarifa del método y aplica tanto a los productos aquí indicados como a otros que requiera Ecopetrol
Los análisis de laboratorio que sean atestiguados están incluidos en las tarifas del Anexo 2.1.
Análisis/Especificación | Unidad | Método Propuesto | Producto | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
|  |  |  | Set 1 | Set 2 | Set 3
FUEL OIL |  |  | FUEL OIL
API gravity at 60 °F | °API | ASTM D1298 | FUEL OIL | 1
Flash Point | °C | ASTM D93 | FUEL OIL | 1
Pour Point | °C | ASTM D97 | FUEL OIL | 1
Total Sulfur Content | mass % | ASTM D4294 | FUEL OIL | 1
Vanadium | mg/kg | UOP391 | FUEL OIL | 1
Kinematic Viscosity at 50°C | mm2/s | ASTM D445 | FUEL OIL | 1
Water by Distilation | vol % | ASTM D95 | FUEL OIL | 1
Sediment by Extraction | vol % | ASTM D473 | FUEL OIL | 1
Water + Sediment | vol % | Calculated | FUEL OIL | 1
Sodium | mg/kg | ASTM D5863 | FUEL OIL | 1
Aluminium | mg/kg | ASTM D5184 | FUEL OIL | 1
Silicon | mg/kg | ASTM D5184 | FUEL OIL | 1
Aluminium + Silicon | mg/kg | ASTM D5184 | FUEL OIL | 1
n-Heptane Insolubles | ppm | ASTM D3279 | FUEL OIL | 1
Microcarbon Residue | mass % | ASTM D4530 | FUEL OIL | 1
Ash | %Wt | ASTM D482 | FUEL OIL | 1
Compatibilidad | Reportar | ASTM D4740 | FUEL OIL
Set Análisis 1 |  |  | FUEL OIL | 1
Set Análisis 2 |  |  | FUEL OIL |  | 2
AROTAR |  |  | AROTAR
Density at 15°C | kg/m3 | ISO 3675 or ISO 12185 | AROTAR
Agua y Sedimento | % Vol. | ASTM D1796 | AROTAR
Índice de Correlación BMCI | °C | Bureau of Mines USA | AROTAR
Contenido de Cenizas | g/100g | ASTM D482 | AROTAR
Total Sulfur Content | mg/kg | ASTM D2622 | AROTAR
Set Análisis 1 |  |  | AROTAR | 1
Set Análisis 2 |  |  | AROTAR | 2
ALC |  |  | ALC
API Gravity at 60 °F | °API | ASTM D4052 | ALC | 1
Ash, max. | %Wt | ASTM D482 | ALC | 1
Color ASTM | Classification | ASTM D1500 | ALC | 1
Sulphur Content | % wt | ASTM D4294 | ALC | 1
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 10% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 20% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 30% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 40% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 50% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 60% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 70% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 80% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 90% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
T 95% recovered | °C | ASTM D86 | ALC | 1
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | ALC | 1
Recovery | % Vol. | ASTM D86 | ALC | 1
Residue | % Vol. | ASTM D86 | ALC | 1
Loss | % Vol. | ASTM D86 | ALC | 1
Viscosity @ 40°C | mm2/s | ASTM D445 | ALC | 1
Pour Point | °C | ASTM D5950 | ALC | 1
Asfaltenos | PPM | ASTM D3279 | ALC | 1
Nitrogeno | PPM | D4629 | ALC | 1
Punto de anilina | °C | ASTM D611 | ALC | 1
Aluminium | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Calcio | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Hierro | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Silicon | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Sodium | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Vanadium | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Zinc | PPM | ASTM D7111 | ALC | 1
Compatibilidad | Reportar | ASTM D4740 | ALC | 1
Bromo | g Br/100g | UOP304 | ALC | 1
Set Análisis 1 |  |  | ALC | 1
Set Análisis 2 |  |  | ALC |  | 2
GASÓLEO |  |  | GASÓLEO
API Gravity @60 °F | °API | ASTM D1298 | GASÓLEO | 1
Sulphur Content | % wt | ASTM D4294 | GASÓLEO | 1
Microcarbon residue | %wt | ASTM D189 | GASÓLEO | 1
pour point | °C | ASTM D97 | GASÓLEO | 1
Nitrogeno | PPM | ASTM D5762 | GASÓLEO | 1
Punto de anilina | °C | ASTM D611 | GASÓLEO | 1
Flash point | °C | ASTM D93 | GASÓLEO | 1
Initial Boiling Point | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 5% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 10% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 20% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 30% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 40% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 50% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 60% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 70% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 80% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 90% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
T 95% recovered | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
Final Boiling Point | °C | ASTM D6352 | GASÓLEO | 1
Copper | PPM | ASTM D5863 | GASÓLEO | 1
Sodio | PPM | ASTM D5863 | GASÓLEO | 1
Chloride | PPM | ASTM D7536 | GASÓLEO | 1
Asfaltenos | PPM | ASTM D3279 | GASÓLEO | 1
Total Contamination | PPM | IP 440 | GASÓLEO | 1
Kinematic Viscosity at 50°C | CsT | ASTM D445 | GASÓLEO | 1
Iron | PPM | ASTM D5863 | GASÓLEO | 1
Nickel | PPM | ASTM D5863 | GASÓLEO | 1
Vanadium | PPM | ASTM D5863 | GASÓLEO | 1
Water by Distilation | vol % | ASTM D95 | GASÓLEO | 1
Sediment by Extraction | vol % | ASTM D473 | GASÓLEO | 1
BSW | vol % | Calculated | GASÓLEO | 1
Silicon | PPM | IP 470 | GASÓLEO | 1
Aluminium | PPM | IP 470 | GASÓLEO | 1
Ash | % Wt | ASTM D482 | GASÓLEO | 1
Set Análisis 1 |  |  | GASÓLEO | 1
Set Análisis 2 |  |  | GASÓLEO | 2
ULSD |  |  | ULSD
Sulphur | PPM | ASTM D2622 /D 4294 / D5453 /D7039 /D1266 | ULSD | 1
Color ASTM | Classification | ASTM D1500 | ULSD | 1
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D130 | ULSD | 1
Ash | % Wt | ASTM D482 | ULSD | 1
Flash Point | °C | ASTM D93 | ULSD | 1
Viscosity @ 40°C | mm2/s | ASTM D445 D 7041 | ULSD | 1
Cloud Point | °C | ASTM D2500 / ISO 3015 / D5771 | ULSD | 1
Cetane Number | - | ASTM D613 | ULSD | 1
Biodiesel | % Vol | ASTM D14078/D7371 | ULSD | 1
Cetane Index, min | - | ASTM D4737 / D976 | ULSD | 1
Aromaticos | % Vol | ASTM D1319 / D5186 / D6591 | ULSD | 1
Micro Carbon Residue | mass % | ASTM D4530 | ULSD | 1
API Gravity @60 °F | °API | ASTM D4052/ D1298 / D285 | ULSD | 1
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
T 10% recovered | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
T 50% recovered | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
T 90% recovered | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
T 95% recovered | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | ULSD | 1
BSW | vol % | ASTM D2709 / D1796 | ULSD | 1
Pour Point | °C | ASTM D5949/D97/D5950 | ULSD | 1
Cold Filter Plugging Point (CFPP) | °C | ASTM D6371 / EN116 | ULSD | 1
Lubricity | microm | ASTM D6079 | ULSD | 1
Thermal Stability Reflectance | % | ASTM D 6468 | ULSD | 1
Oxidation Stability, max | g/m3 | ASTM D2274 | ULSD | 1
Polyaromatics | % Vol. | ASTM D5186 / D6591 | ULSD | 1
Haze appearance | Haze Rating | ASTM D4176 Procedure 2 | ULSD | 1
Particulates | Present or absent | ASTM D4176 Procedure 1 | ULSD | 1
Free Water | Present or absent | ASTM D4176 Procedure 1 | ULSD | 1
Fuel clarity ratings | Classification | ASTM D7451 | ULSD | 1
Fuel-water separation ratings | Classification | ASTM D7451 | ULSD | 1
Interface condition rating | Classification | ASTM D7451 | ULSD | 1
H2S Fase Vapor | PPM | ASTM D5705 | ULSD
Set Análisis 1 |  |  | ULSD | 1
Set Análisis 2 |  |  | ULSD | 2
BIODIESEL |  |  | BIODIESEL
API Gravity @60 °F | °API | ASTM D1298 | BIODIESEL
Color Saybolt | Classification | ASTM D156 | BIODIESEL
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D130 | BIODIESEL
Oxidation Stability, max | g/m3 | ASTM D2274 | BIODIESEL
Flash Point | °C | ASTM D93 | BIODIESEL
Kinematic Viscosity at 50°C | mm2/s | ASTM D445 | BIODIESEL
Vapor pressure Reid, RVP | Psi | ASTM D323 | BIODIESEL
Cetane Number | - | ASTM D6890 | BIODIESEL
Sulphur | mg/kg | ASTM D2622 /D 4294 / D5453 | BIODIESEL
Cetane Index, min | - | ASTM D976 | BIODIESEL
Set Análisis 1 |  |  | BIODIESEL | 1
Set Análisis 2 |  |  | BIODIESEL | 2
GASOLINA |  |  | GASOLINA
(RON + MON)/ 2 | OCTANES | ASTM D2699 (RON) AND ASTM D2700 (MON) | GASOLINA | 1 | 2
Research octane number | - | ASTM D2699 | GASOLINA | 1 | 2
MON (Motor Octane Number) | - | ASTM D2700 | GASOLINA |  | 2
Lead | g/L | ASTM D3237 / D5059 | GASOLINA | 1 | 2
Aromatics | % Vol. | ASTM D5580 | GASOLINA | 1 | 2
Benzene | % Vol. | ASTM D5580 / D3606 / D6729 | GASOLINA | 1 | 2
Sulphur | mg/kg | ASTM D2622 /D 4294 / D5453 / d7039 | GASOLINA | 1 | 2
H2S | %Vol | UOP 163 / ASTM D3227 | GASOLINA | 1
H2S Fase Vapor | %Vol | ASTM D5705 | GASOLINA
Mercaptan Sulfur | PPM | UOP 163 / ASTM D3227 | GASOLINA | 1
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D130 | GASOLINA | 1 | 2
Gum | mg/100 mL | ASTM D381 | GASOLINA | 1 | 2
Induction Periodid at 100°C | Minutes | ASTM D525 | GASOLINA | 1
API Gravity @60.0°F | °API | ASTM D4052 | GASOLINA | 1 | 2
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 5% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 10% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA | 1 | 2
T 20% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 30% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 40% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 50% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA | 1 | 2
T 60% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 70% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 80% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA
T 90% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA | 1
T 95% recovered | °C | ASTM D86 | GASOLINA | 2
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | GASOLINA | 1 | 2
VAPOR LOCK INDEX |  | ASTM D130 | GASOLINA | 2
Vapor pressure Reid, RVP | Psi | ASTM D323 / D4953 / D5191 | GASOLINA | 1 | 2
Set Análisis 1 |  |  | GASOLINA | 1
Set Análisis 2 |  |  | GASOLINA |  | 2
NAFTA |  |  | NAFTA
API Gravity at 60 °F | °API | ASTM D1298 / D4052/ D287 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Total Sulfur Content | %m | ASTM D2622 / D4294 / D5453 | NAFTA | 1 | 2 | 3
COLOR SAYBOLT | Classification | ASTM D156 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Vapor pressure Reid, RVP | Psi | ASTM 5191 /D 323 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Mercaptan Sulfur | PPM | ASTM D3227 / UOP 163 | NAFTA |  |  | 3
Parafins | % Vol. | ASTM D6839 / D6729 / D1319 / D6730 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Olefins | % Vol. | ASTM D6839 / D6729 / D1319 / D6730 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Napftenics | % Vol. | ASTM D6839 / D6729 / D1319 / D6730 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Aromatics | % Vol. | ASTM D6839 / D6729 / D1319 / D6730 / D5186 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Benzene | % Vol. | ASTM D6839 / D6729 / D6730 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2
T 5% recovered | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2
T 10% recovered | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2 | 3
T 50% recovered | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2 | 3
T 90% recovered | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2 | 3
T 95% recovered | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 / D3710 / D2887 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D130 | NAFTA | 1 | 2 | 3
Viscosity 3H @ 50°C | cSt | ASTM D445 | NAFTA | 1 | 2
Organic Chloride | PPM | ASTM D4929 | NAFTA | 1 | 2
Research octane number | - | ASTM D2699 | NAFTA |  |  | 3
H2S | %Vol | UOP 163 / ASTM D3227 | NAFTA | 1 | 2
H2S Fase Vapor | %Vol | ASTM D5705 | NAFTA |  | 2
Naftenicos + Aromaticos | %Vol | ASTM D6839 / D6729 / D6730 | NAFTA |  |  | 3
Set Análisis 1 |  |  | NAFTA | 1
Set Análisis 2 |  |  | NAFTA |  | 2
Set Análisis 3 |  |  | NAFTA |  |  | 3
JET A1 |  |  | JET A1
Acidez | mg KOH/g | ASTM D3242 | JET A1 | 1 | 2
Apariencia | - | ASTM D 4176 | JET A1 | 1 | 2
Sulphur | % mass | ASTM D2622 /D 4294 / D5453 /D1266 | JET A1 | 1 | 2
Azufre mercaptano | % mass | ASTM D3227 | JET A1 | 1 | 2
Calor neto de combustión | MJ/Kg | ASTM D4529 / D3338 / D4809 | JET A1 | 1 | 2
Punto de humo | mm | ASTM D1322 | JET A1 | 1 | 2
Aromatics | % Vol. | ASTM D1319 / D6379 | JET A1 | 1 | 2
Doctor Test | - | ASTM D4952 | JET A1 | 1
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
T 10% recovered | °C | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
T 50% recovered | °C | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
T 90% recovered | °C | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
Residue | % Vol. | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
Loss | % Vol. | ASTM D86 | JET A1 | 1 | 2
Flash Point | °C | ASTM D93 / D56 / D3828 | JET A1 | 1 | 2
Density a 15 °C | Kg/m3 | ASTM 4052 / D1298 | JET A1 | 1 | 2
COLOR SAYBOLT | Classification | ASTM D156 / D6045 | JET A1 | 1 | 2
Punto de congelación | °C | ASTM D2386 / D7153 / D5972 / D7154 | JET A1 | 1 | 2
Viscosity @- 20°C | mm2/s | ASTM D445 / D7042 | JET A1 | 1 | 2
Naftalenos | % Vol | ASTM D1840 | JET A1 | 1 | 2
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D130 | JET A1 | 1 | 2
Estabilidad térmica (Caída de presión en el filtro) | mm Hg | ASTM D3241 | JET A1 | 1 | 2
Estabilidad termica (Deposito en el tubo) | - | ASTM D3241 | JET A1 | 1 | 2
Gum | mg/100 mL | ASTM D381 / IP 540 | JET A1 | 1 | 2
Índice de separación de agua, MSEP sin SDA | Classification | ASTM D3948 | JET A1 | 1 | 2
Electrical Conductivity | pS/m | ASTM D2624 | JET A1 | 1
Set Análisis 1 |  |  | JET A1 | 1
Set Análisis 2 |  |  | JET A1 |  | 2
AVGAS |  |  | AVGAS
API Gravity @60.0°F | °API | ASTM D4052 | AVGAS | 1
Density a 15 °C | Kg/m3 | ASTM 4052 / D1298 / D66 | AVGAS | 1
Vapor pressure, 38 °C | kPA | ASTM D323 / D5191 | AVGAS | 1
Initial Boiling Point | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
T 10% recovered | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
T 40% recovered | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
T 50% recovered | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
T 90% recovered | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
Final Boiling Point | °C | ASTM D86 | AVGAS | 1
Residue | % Vol. | ASTM D86 | AVGAS | 1
Loss | % Vol. | ASTM D86 | AVGAS | 1
Recovery | % Vol. | ASTM D86 | AVGAS | 1
Punto de congelación | °C | ASTM D2386 | AVGAS | 1
Copper corrosion, 100 °C (2 hrs) | classification | ASTM D130 | AVGAS | 1
Oxidation Stability, max | mg/100 mL | ASTM D873 | AVGAS | 1
Potential gum | mg/100mL | ASTM D873 | AVGAS | 1
Lead precipitate | mg/100mL | ASTM D873 | AVGAS | 1
Volume change | ml max | ASTM D1094 | AVGAS | 1
Electrical Conductivity | pS/m | ASTM D2624 | AVGAS | 1
Calor neto de combustión | MJ/Kg | ASTM D4529 / D3338 | AVGAS | 1
MON (Motor Octane Number) | - | ASTM D2700 | AVGAS | 1
Aviation Lean Rating | - | ASTM D2700 | AVGAS | 1
Octane number Performance number E,F | - | ASTM D909 | AVGAS | 1
Sulphur | mg/kg | ASTM D2622 /D 1266 / D5453 | AVGAS | 1
Tetraethyl leadG, TEL | ml/L | ASTM D3341 / D5059 | AVGAS | 1
Dye contentH , mg/L, Blue dye | mg/L | ASTM D2392 | AVGAS | 1
Set Análisis 1 |  |  | AVGAS | 1
Set Análisis 2 |  |  | AVGAS |  | 2
CRUDO |  |  | CRUDO
API Gravity @60 °F | °API | ASTM D1298 | CRUDO | 1 | 2
API Gravity @60 °F (2) | °API | ASTM D5002 | CRUDO |  |  | 3
Kinematic Viscosity at 50°C | mm2/s | ASTM D445 | CRUDO | 1
Pour Point | °C | ASTM D97 | CRUDO
Vapor pressure Reid, RVP | Psi | ASTM D323 | CRUDO
Water by Karl Fischer in Crudes | % Vol. | ASTM D4377 | CRUDO | 1 | 2 | 3
Sediment by Extraction | % Vol. | ASTM D473 | CRUDO | 1 | 2 | 3
Water + Sediment | % Vol. | Calculated | CRUDO
Sal en Crudo | PTB | ASTM D3230 | CRUDO | 1 | 2 | 3
Total Volatile Sulfur | - | ASTM D6667/ NTC 5455 | CRUDO
Sulphur Content | % wt | ASTM D4294 | CRUDO | 1 | 2 | 3
Calcium | - | UOP 389 | CRUDO |  | 2
H2S Fase Vapor | mg/kg | ASTM D5705 | CRUDO |  | 2
H2S liquid phase | 0 | UOP 163 | CRUDO |  | 2
Total acid Number | mg KOH/g | ASTM D664 | CRUDO |  | 2
Set Análisis 1 |  |  | CRUDO | 1
Set Análisis 2 |  |  | CRUDO |  | 2
BUTANO |  |  | BUTANO
Total Sulfur Content | PPM | ASTM D6667 | BUTANO | 1
H2S/COS | PPM | UOP 791 | BUTANO | 1
Fluoride | PPM | ASTM DWK24757 | BUTANO | 1
Organic Nitrogen | PPM | UOP936 | BUTANO | 1
Oleofins content | %Vol | ASTM D2163 | BUTANO | 1
Diolefins | PPM | ASTM D2163 | BUTANO | 1
Isobutylene | PPM | ASTM D2163 | BUTANO | 1
Nitrogeno | PPM | ASTM D4629 | BUTANO | 1
Water | PPM | ASTM D2158 | BUTANO | 1
Carbon Monoxide | PPM | UOP603 | BUTANO | 1
Oxygenates | PPM | UOP960 | BUTANO | 1
Copper Strip Corrosion | - | ASTM D1838 | BUTANO | 1
Vapor pressure at 100°F | PSIG | ASTM D1267 | BUTANO | 1
Normal Butane | Vol% | ASTMD2163 | BUTANO | 1
Propane | Vol% | ASTMD2163 | BUTANO | 1
Set Análisis 1 |  |  | BUTANO | 1
Set Análisis 2 |  |  | BUTANO |  | 2
PROPANO |  |  | PROPANO
Water | PPM | ASTM D2158 | PROPANO | 1
Total Sulfur Content | PPM | ASTM D6667/UOP791 | PROPANO | 1
Copper corrosion, 3h at 50.0°C | Classification | ASTM D1838 | PROPANO | 1
Vapor pressure at 100°F | PSI | ASTM D1267/D2598 | PROPANO | 1
Propane | Vol% | ASTMD2163 | PROPANO | 1
API Gravity at 60 °F | °API | ASTM D1298 / D4052/ D287 | PROPANO | 1
Set Análisis 1 |  |  | PROPANO | 1
Set Análisis 2 |  |  | PROPANO |  | 2
GAS NATURAL |  |  | GAS NATURAL
Cromatografía en Gases | %VOL | UOP 539 | GAS NATURAL | 1
Componentes Azufrados en Gases | ppm | ASTM D5504 | GAS NATURAL | 1
H2S en Gases | ppm | ASTM D5504 | GAS NATURAL | 1
Azufre Total en Gases | ppm | ASTM D5504 | GAS NATURAL | 1
Gravedad especifica en Gases | ADM | ASTM D3588 | GAS NATURAL | 1
Poder calórico | BTU/ft3 | ASTM D3588 | GAS NATURAL | 1
Set Análisis 1 |  |  | GAS NATURAL | 1
Set Análisis 2 |  |  | GAS NATURAL |  | 2
AZUFRE |  |  | AZUFRE
Pureza | % masa | NTC 437 | AZUFRE
Hierro | % | UOP 314 | AZUFRE
Material Orgánico | % | UOP 703 | AZUFRE
Cenizas | % | ASTM D 4574 | AZUFRE
Humedad | % masa | NTC 434 | AZUFRE
Set Análisis 1 |  |  | AZUFRE | 1
Set Análisis 2 |  |  | AZUFRE |  | 2
SLOPS |  |  | SLOPS
API Gravity @60.0°F | °API | ASTM D4052 | SLOPS
Water Content | % Vol. | ASTM D 1796 | SLOPS
Sediments | % Vol. | ASTM D1796 | SLOPS
Water + Sediment | % Vol. | Calculated | SLOPS
Sulphur Content | % wt | ASTM D4294 | SLOPS
Chlorides | ppm | ASTM D7536 | SLOPS
Copper | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
Nitrogen Content | mg/kg | ASTM D4629 | SLOPS
IBP Temperature | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 5% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 10% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 20% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 30% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 40% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 50% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 60% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 70% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 80% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 90% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
T 95% | °C | ASTM D6352 | SLOPS
FBP Temperature | °C | ASTM D6352 | SLOPS
Iron | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
n-Heptane Insoluble | mass % | ASTM D3279 | SLOPS
Sodium b | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
Nickel | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
Nitrogen Content | mg/kg | ASTM D4629 | SLOPS
Acid Number | mg KOH/g | ASTM D664 | SLOPS
Bromne Number | mg Br/100g | UOP 304 | SLOPS
Flash Point | °C | ASTM D93 | SLOPS
Conradson Carbon Residue (CCR) | mass % | ASTM D4530 | SLOPS
Silicon Content | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
Vanadium | ppm | ASTM D7111 | SLOPS
Set Análisis 1 |  |  | SLOPS | 1
Set Análisis 2 |  |  | SLOPS |  | 2
GLP |  |  | GLP
Free Water Content | % Vol. | ILT 086 CO | GLP
Particulas | 0 | ILT-086--CO | SLOPS
Corrosión a la Lámina de Cobre@37.8°C (1h) | Classification | ASTM D1838 | SLOPS
Presión de Vapor Absoluta a 37.8°C (100 °F) | Kpa | ASTM D2598 | SLOPS
Presión de Vapor Relativa a 37.8°C (100 °F) | Kpa | ASTM D2598 | SLOPS
Hydrogen Sulfide | - | ASTM D2420 / NTC 5470 | SLOPS
Densidad Relativa@ 15.6 °C | - | ASTM D2598 | SLOPS
C6+ | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Etano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Propano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Propileno | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Isobutano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
n-Butano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Trans-2-Buteno | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
1-Buteno | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Isobutileno | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Cis-2-Buteno | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Neopentano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Isopentano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
n-Pentano | % Vol. | ASTM D2163 | SLOPS
Set Análisis 1 |  |  | SLOPS | 1
Set Análisis 2 |  |  | SLOPS |  | 2
BUNKER DIESEL OIL |  |  | BUNKER DIESEL OIL
Kinematic Viscosity at 40.0°C | mm2/s | ISO 3104 | BUNKER DIESEL OIL
Density at 15°C | kg/m3 | ISO 3675 or ISO 12185 | BUNKER DIESEL OIL
Sulphur b | mass % | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 | BUNKER DIESEL OIL
Flash Point b | °C | ISO 2719 | BUNKER DIESEL OIL
Hydrogen Sulfide b | mg/kg | IP 570 | BUNKER DIESEL OIL
Acid Number | mg KOH/g | ASTM D664 | BUNKER DIESEL OIL
Total Sediment by Hot Filtration | mass % | ISO 30307-1 | BUNKER DIESEL OIL
Oxidation Stability | g/m3 | ISO 12205 | BUNKER DIESEL OIL
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) | % Vol. | ASTM D7963 / IP 579 | BUNKER DIESEL OIL
Carbon Residue - Micro Method on the 10% Volume Distillation Residue | mass % | ISO 10370 | BUNKER DIESEL OIL
Carbon Residue - Micro Method | mass % | ISO 10370 | BUNKER DIESEL OIL
Cloud Point - winter | °C | ISO 3015 | BUNKER DIESEL OIL
Cloud Point - summer | °C | ISO 3015 | BUNKER DIESEL OIL
Cold Filter Plugging Point- winter | °C | IP 309 / IP 612 | BUNKER DIESEL OIL
Cold Filter Plugging Point - summer | °C | IP 309 / IP 612 | BUNKER DIESEL OIL
Appearance | - | Clear & Brightg | BUNKER DIESEL OIL
Water | % Vol. | ISO 3733 | BUNKER DIESEL OIL
Ash | mass % | ISO 6245 | BUNKER DIESEL OIL
Lubricity, Corrected Wear Scar Diameter (WSD) at 60.0°C | um | ISO 12156-1 | BUNKER DIESEL OIL
Set Análisis 1 |  |  | BUNKER DIESEL OIL | 1
Set Análisis 2 |  |  | BUNKER DIESEL OIL |  | 2
BUNKER FUEL OIL |  |  | BUNKER FUEL OIL
Kinematic Viscosity at 50.0°C | mm2/s | ISO 3104 | BUNKER FUEL OIL
Density at 15°C | kg/m3 | ISO 3675 or ISO 12185 | BUNKER FUEL OIL
CCAI | - | ISO 8217 | BUNKER FUEL OIL
Sulphur b | mass % | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 | BUNKER FUEL OIL
Flash Point b | °C | ISO 2719 | BUNKER FUEL OIL
Hydrogen Sulfide b | mg/kg | IP 570 | BUNKER FUEL OIL
Acid Number | mg KOH/g | ASTM D664 | BUNKER FUEL OIL
Total Sediment - Aged | mass % | ISO - 10307-2 | BUNKER FUEL OIL
Carbon Residue - Micro Method | mass % | ISO 10370 | BUNKER FUEL OIL
Pour Point (upper) winter | °C | ISO 3016 | BUNKER FUEL OIL
Pour Point (upper) summer | °C | ISO 3016 | BUNKER FUEL OIL
Water | % Vol. | ISO 3733 | BUNKER FUEL OIL
Ash | mass % | ISO 6245 | BUNKER FUEL OIL
Vanadium b | mg/kg | IP 501 / IP 470 / ISO 14597 | BUNKER FUEL OIL
Sodium* | mg/kg | IP 501 / IP 470 | BUNKER FUEL OIL
Aluminium plus Silicon | mg/kg | IP 501 / IP 470 / ISO 10478 | BUNKER FUEL OIL
Used Lubricating Oil (ULO): Calcium and Zinc or Calcium and Phosphorus | mg/kg | IP 501 / IP 470 / IP 500 | BUNKER FUEL OIL
Set Análisis 1 |  |  | BUNKER FUEL OIL | 1
Set Análisis 2 |  |  | BUNKER FUEL OIL |  | 2
OTROS ANÁLISIS |  |  | OTROS ANÁLISIS
Doctor Test | - | ASTM D4952 | OTROS ANÁLISIS
Contaminación total | - | EN 12662 | OTROS ANÁLISIS
Filtrabilidad Por inmersión en frio | - | ASTM D7501 | OTROS ANÁLISIS
Calor bruto de combustion | MJ/Kg | ASTM D4868 | OTROS ANÁLISIS
Calor neto de combustión | MJ/Kg | ASTM D4529 / D3338 | OTROS ANÁLISIS
índice aromaticidad del carbono-CCAI | 0 | Calculado | OTROS ANÁLISIS
Incluir otros análisis disponibles por el Inspector |  |  | OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
OTROS ANÁLISIS
Set Análisis 1 |  |  | OTROS ANÁLISIS | 1
Set Análisis 2 |  |  | OTROS ANÁLISIS |  | 2
Índice

## Anexo 2.3 Análisis Petroq.
Anexo 2.3
Tarifas análisis de laboratorio de Productos Petroquímicos, Químicos, Lubricantes, Bases y otros productos Industriales en laboratorios del Inspector
Esta tabla define la tarifa del método y aplica tanto a los productos aquí indicados como a otros que requiera Ecopetrol
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
BENCENO | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia (1) | N/A | Visual | Pasa |  | 1
Color escala platino cobalto | N/A | ASTM D1209 |  | 20 | 1
Color al lavado con ácido | N/A | ASTM D848 |  | 2 | 1
Compuestos de azufre | N/A | ASTM D853 (2) | Pasa |  | 1
Cromatografía |  | ASTM D4492 | Reportar |  | 1
Cromatografia |  | ASTM D2360 | Reportar |  | 1
Contenido de benceno | g/100 g | Confirmar analisis sugerido | 99.8 |  | 1
Contenido de no aromáticos | g/100 g | Confirmar analisis sugerido |  | 0.15 | 1
Densidad relativa a 15,6°C | N/A | ASTM D4052 | Reportar |  | 1
Análisis set 1 |  |  |  |  | 1
(1)Líquido claro libre de sedimentos y opacidad entre 18,3°C y 25,6°C.
(2) Libre de H2S y SO2: análisis cualitativo.
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
TOLUENO | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia (1) | N/A | ASTM D4176 | Pasa |  | 1
Color escala platino cobalto | N/A | ASTM D1209 |  | 20 | 1
Color al lavado con ácido | N/A | ASTM D848 | pasa |  | 1
Compuestos de azufre | N/A | ASTM D853 (2) | Pasa |  | 1
Cromatografia |  | ASTM D2360 |  |  | 1
Contenido de no aromáticos | g/100 g | ASTM 07504 /D2360 |  | 1.5 | 1
Densidad relativa a 15,6°C | Kg/m3 | ASTM D4052 | 0.869 | 0.873 | 1
Destilación | °C | ASTM D850 |  | 1 | 1
Temperatura Incluida | °C | Confirmar analisis sugerido |  | 110.6 | 1
Pureza | %volumen | ASTM D7504 /D2360 | 98.8 |  | 1
BENZENO | %mass | ASTM D7504 |  | 0.2 | 1
Corrosión del cobre |  | ASTM 0849 |  | IA/ 1B | 1
Contenido de agua |  | ASTM D6304 / ASTM 1064 |  |  | 1
API Gravedad a 60 °F | °API | ASTM D4052 | REPORT |  | 1
Densidad al 60 °F | Kg/m3 | ASTMD4052 | REPORT |  | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
(1) Líquido claro libre de sedimentos y opacidad entre 18,3°C y 25,6°C.
(2) Libre de H2S y SO2; análisis cualitativo.
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
XILENOS MEZCLADOS | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia (1) | N/A | Visual/ASTM E2680 | Pasa |  | 1 | 2 | 3
Color escala platino cobalto | N/A | ASTM D1209 |  | 20 | 1 | 2 | 3
Color al lavado con ácido | N/A | ASTM D848 |  | 6 | 1 | 2
Compuestos de azufre | N/A | ASTM D853 (2) | Pasa |  | 1
Cromatografia |  | ASTM D2360 |  |  | 1
Contenido de no aromáticos | ml/100 g | ASTM 07504 |  | 1 | 1
Acidez |  | ASTM D974 | Reportar |  | 1
Corrosión lámina de cobre |  | Confirmar analisis sugerido | Reportar |  | 1
Densidad a 15°C | Kg/m3 | ASTM D4052 | Reportar |  | 1 | 2 | 3
Punto inicial de ebullición (PIE) | °C | ASTM 0850 | 136 |  | 1 | 2
Punto Seco | °C | ASTM 0850 |  | 143 | 1 | 2
Rango de destilación | °C | ASTM 0850 |  | 5 | 1 | 2
P-XILENO | % mass | ASTM D7504 | 18 |  | 1
O-XILENO | % mass | ASTM 07504 | REPORT |  | 1
M-XILENO | % mass | ASTM D7504 | REPORT |  | 1
Etilbenceno | % mass | ASTM 07504 |  | 20 | 1
TOLUENO | % mass | ASTM D7504 |  | 0.9 | 1
AZUFRE | mg/kg | ASTM D5453 - D7183 |  | 1 | 1
Índice de bromo | mgBr2/100gr | ASTM D 5776 | REPORT |  | 1
API Gravedad at 60 °F | °API | ASTM D4052 | REPORT |  | 1 | 2 | 3
Contenido de agua | mg/kg | ASTM D6304 / ASTM 1064 | REPORT |  | 1 | 2
BENZENO | %mass | ASTM D7504 |  | 0.2 | 1 | 2
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
Set Análisis 2 | [5 empty] | 2
Set Análisis 3 | [6 empty] | 3
(1) Líquido claro libre de sedimentos y opacidad entre 18,3°C y 25,6°C..
(2) Libre de H2S y SO2; análisis cualitativo.
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
HEXANO | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Aromáticos | g/100 g | D4367 (1) |  | 0.05 | 1 |  | 3
Color Saybolt | N/A | D 156-15 | 25 |  | 1 |  | 3
Número de Bromo | gBr2/100 g | D1159 |  | 6 | 1 |  | 3
Corrosión lámina de cobre | Clasificación | D130 |  | 1(2) | 1 | 2 | 3
Densidad relativa 15,6°C | kg/m3 | D4052/1298-12b | Reportar |  | 1 | 2 | 3
Destilación | °C | D1078 |  |  | 1 |  | 3
Punto inicial de ebullición | °C | D86-20b | 60 |  | 1 |  | 3
Punto Seco | °C | D86-20b |  | 71.1 | 1 |  | 3
Ensayo doctor | N/A | D235/4952-12 | Negativo |  | 1 |  | 3
Color Pt-Co |  | D1209-05 | Reportar |  | 1 | 2 | 3
Material no volátil | mg/100 ml | D1353 |  | 1 | 1 |  | 3
Presión de vapor Reid, (RVP) | kPa | D5191/323-20a |  | 48.3 | 1 |  | 3
API Gravedad at 60 °F | °API | D1298-12b | Reportar |  | 1 | 2 | 3
Apariencia |  | Visual/ASTM E2680 | Reportar |  | 1 | 2 | 3
Contenido aromático | wt% | Confirmar analisis sugerido |  | 0.01 | 1 |  | 3
Contenido de benceno | ppm | ASTM D 4492 |  | 10 | 1 |  | 3
Contenido normal de hexano | vol% | Confirmar analisis sugerido | 45 | 60 | 1 |  | 3
Contenido sulfuroso | ppm | ASTM D 7183 |  | 2 | 1 |  | 3
Water | % m/m | ASTM D1364 | 0.005 |  |  |  | 3
Coefficient of Cubic Expansion @20°C | 10-4 /°C | Calculated |  | 13 |  |  | 3
Refractive Index @20°C |  | ASTM D1218 |  | 1380 |  |  | 3
Relative Evaporation Rate (nBuAc=1) |  | ASTM D3539 |  | 8.0 |  |  | 3
Antoine Constant A (3) | kPa, °C | Confirmar analisis sugerido |  | 738070 |  |  | 3
Antoine Constant B (3) | kPa, °C | Confirmar analisis sugerido |  | 2110.27 |  |  | 3
Antoine Constant C (3) | kPa, °C | Confirmar analisis sugerido |  | 326200 |  |  | 3
Antoine Constants: Temperature range | °C | Confirmar analisis sugerido | REPORTAR |  |  |  | 3
Saturated Vapor Concentration @ 20°C | g/m3 | Calculated |  | 8.2 |  |  | 3
Paraffins | % m/m | GC |  | 85 |  |  | 3
Naphthenes | % m/m | GC |  | 15 |  |  | 3
Flash Point, (Abel) | °C | IP170 | -30 |  |  |  | 3
Lower Explosion Limit in Air | % v/v | Confirmar analisis sugerido |  | 1.1 |  |  | 3
Upper Explosion Limit in Ai | % v/v | Confirmar analisis sugerido |  | 7.4 |  |  | 3
Auto Ignition Temperature | °C | ASTM E659 |  | 375 |  |  | 3
Electrical Conductivity @ 20°C | pS/m | ASTM D4308 | 1 |  |  |  | 3
Aniline Point | °C | ASTM D611 |  | 65 |  |  | 3
Kauri-Butanol Value |  | ASTM D1133 |  | 31 |  |  | 3
Pour Point | °C | ASTM D97 | -50 |  |  |  | 3
Viscosity @ 25°C | mm2 /s | ASTM D445 |  | 0.49 |  |  | 3
Surface Tension @20°C | mN/m | Du Nouy ring |  | 19 |  |  | 3
Thermal Conductivity @ 20°C | W/m/°C | Confirmar analisis sugerido |  | 0.12 |  |  | 3
Hildebrand Solubility Parameter | (cal/cm3 ) 1/2 | Confirmar analisis sugerido |  | 7.3 |  |  | 3
Hydrogen Bonding Index |  | Confirmar analisis sugerido | Reportar |  |  |  | 3
Fractional Polarity |  | Confirmar analisis sugerido |  |  |  |  | 3
Heat of Vaporization at Tboil | kJ/kg | Confirmar analisis sugerido |  | 333 |  |  | 3
Heat of Combustion (Net) @t 25°C | kJ/kg | Confirmar analisis sugerido |  | 46000 |  |  | 3
Specific Heat @ 20°C | kJ/kg/°C | Confirmar analisis sugerido |  | 2.2 |  |  | 3
Molecular Weight | g/mol | Calculated |  | 86 |  |  | 3
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
Set Análisis 2 | [5 empty] | 2
Set Análisis 3 | [6 empty] | 3
(1) Método alterno UOP-555, UOP-394, ASTM D3054
(2) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b
(3) En el rango de la temperatura Antoine, la presion de vapor P (kPa) at temperature T(C) puede ser calculada por medio de la ecuacion Antoine: log P = A - B/(T+C)
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
ECOSPIRIT 40 | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia visual |  | IMPCA 003-98 | REPORT |  | 1
Destilación |  | Confirmar analisis sugerido | REPORT |  | 1
Punto inicial | °C | ASTM D86 | REPORT |  | 1
5% |  | Confirmar analisis sugerido | 145 |  | 1
50% | °C | ASTM D86 | REPORT |  | 1
90% | °C | ASTM D86 |  | 205 | 1
Punto final | °C | ASTM D86 | REPORT |  | 1
Densidad | g/ml | ASTM D4052 | REPORT |  | 1
COLOR SAYBOLT |  | ASTM 156 | 25 |  | 1
Corrosión lamina de U |  | ASTM D130 |  | 1 | 1
AZUFRE | %m | ASTM D2622 | REPORT |  | 1
KAURI BUTANOL |  | ASTM D1133 | 30 |  | 1
AROMÁTICOS | %v/v | EN-12916 | REPORT |  | 1
PUNTO DE INFLAMACIÓN TAG | °C | ASTM D56 | 30 |  | 1
Doctor test |  | ASTM D4952 | REPORT |  | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
METANOL | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia |  | IMPCA 003-98 | apariencia libre de materia suspendida |  | 1 | 2
Pureza % WT en base seca | % W/W | IMPCA 001-14 | 99.85 |  | 1
Acetone | mg/kg | IMPCA 001-14 |  | 30 | 1
Color PT-CO | Pt-Co | ASTM D 1209-05/ASTM D5386 |  | 5 | 1 | 2
Agua | %W/W | ASTM E 1064-12 |  | 0.100 | 1 | 2
Rango de destilación 760 mm Hg | °C | ASTM D1078-11 |  | 1.0 | 1
IBP | °C | ASTM D1078 | 63.6 | 64.6 | 1
Punto seco | °C | ASTM D1078 | 64.6 | 65.6 | 1
Densidad al @ 20 ° C | g/cm3 | ASTM D 4052 | REPORTAR |  |  | 2
Gravedad Especifica 20°C/20°C | g/cm3 | ASTM D 4052-11 | 0.7910 | 0.7930 | 1 | 2
Permanganato de Potasio Prueba de tiempo a 15 °C, minutos | minutes | ASTM D 1363-06 1) |  | 60 | 1
Etanol | mg/kg | IMPCA 001-14 |  | 50 | 1
Chloride as Cl | mg/kg | IMPCA 002-98 |  | 0.5 | 1
Azufre | mg/kg | ASTM D 3961-98 or ASTM D 5453-09 |  | 0.5 | 1
miscibilidad con agua |  | ASTM D 1722-09 | pass test |  | 1
Sustancias carbonizables (prueba de lavado con ácido sulfúrico) Escala Pt-Co | Pt-Co | ASTM E 346-03 |  | 30 | 1
Acidez como ácido acético | mg/kg | ASTM D 1613-06 2 |  | 30 | 1
Total Iron | mg/kg | ASTM E 394-09 |  | 0.10 | 1
Materia no volátil | mg/1000ml | ASTM D 1353-13 /D 1533 |  | 8 | 1
ODOR |  | ASTM D1296 | Reportar |  |  | 2
Alcalinidad como amoníaco | %wt | ASTM D1614 |  | 0.003 | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
Set Análisis 2 | [5 empty] | 2
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
BASE PARAFINICA LIVIANA | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Color ASTM | Clasificación | ASTM D1500 |  | 1.5 | 1
Corrosión lámina de cobre | Clasificación | ASTM D130 |  | 1(1) | 1
Contenido de agua y sedimento | mL/100 ml | ASTM D1796 (2) |  | 0.05 | 1
índice de viscosidad | N/A | ASTM D2270 | 95 |  | 1
Volatilidad a 371°C | g/100 g | ASTM D2887 (3) |  | 15 | 1
Punto de fluidez | °C | ASTM D97 (4) |  | 0 | 1
Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 200 |  | 1
Tiempo de separación de la emulsión | min | ASTM D1401 |  | 15 | 1
Viscosidad cinemática a 100°C | mm2/s | ASTM D445 | 4.3 | 5 | 1
Viscosidad cinemática a 40°C | mm2/s | ASTM D445 | Reportar |  | 1
Número de ácido | mgKOH/g | ASTM D664 | Reportar |  | 1
Contenido de fenol | g/100 g | UOP262 | Reportar |  | 1
Microcarbón residual | g/100 g | ASTM D4530 | Reportar |  | 1
Azufre | g/100 g | ASTM D4294 (5) | Reportar |  | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b
(2) Método alterno ASTM D 6304
(3) Método alterno ASTM D 5800
(4) Método alterno ASTM D 5949
(5) Método alterno ASTM D 2622
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
BASE PARAFINICA MEDIA | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Apariencia |  | VISUAL | REPORT |  | 1
Densidad al 15 °C | kg/L | ASTM D 4052 | REPORT |  | 1
Color ASTM | Clasificación | ASTM D1500 |  | 3.5 | 1
Corrosión lámina de cobre | Clasificación | ASTM D130 |  | 1(1) | 1
Contenido de agua y sedimento | mL/100 ml | ASTM D1796 (2) |  | 0.05 | 1
índice de viscosidad | N/A | ASTM D2270 | 95 |  | 1
Punto de fluidez | °C | ASTM D97 (3) |  | 0 | 1
Punto de inflamación | °C | ASTM D92 | 220 |  | 1
Tiempo de separación de la emulsión | min | ASTM D1401 |  | 15 | 1
Viscosidad cinemática a 100°C | mm2/s | ASTM D445 | 8 | 9 | 1
Viscosidad cinemática a 40°C | mm2/s | ASTM D445 | 63.8 |  | 1
Número de ácido | mgKOH/g | ASTM D664 | Reportar |  | 1
Contenido de fenol | g/100 g | UOP262 | Reportar |  | 1
Microcarbón residual | g/100 g | ASTM D4530 | Reportar |  | 1
Azufre | g/100 g | ASTM D4294 (4) | Reportar |  | 1
Punto de fluidez | °C | ASTM D 5950 |  | -6 | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
(1) El valor 1 se refiere a valores 1a o 1b
(2) Método alterno ASTM D 6304
(3) Método alterno ASTM D 5949
(4) Método alterno ASTM D 2622
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
SODA CÁUSTICA | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
Appearence |  | IMPCA 003-98 | CLEAR |  | 1 | 2
Sodium Hydroxide | wt% | ASTME291 | 45.9 | 51 | 1 | 2
Iron (Fe) | ppm | ASTME291 |  | 5 | 1 | 2
Sodium Carbonate (Na2CO3) | wt% | FTTC2418 | 0.1 |  | 1
Sodium Oxide (Na20) | wt% | ASTME291 | 38.36 | 39.57 | 1
Sodium Chloride (NaCl) | wtppm | ASTME1787 |  | 100 | 1
Sodium Chorate (NaClO3) | wtppm | ASTME1787 |  | 50 | 1
Sodium Sulfate (Na2SO4) | wtppm | ASTME1787 |  | 40 | 1
Total Alkalinity (as NaOH) | wt% | Confirmar analisis sugerido | 49 | 51 | 1
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
Set Análisis 2 | [5 empty] | 2
|  | Método | Especificación |  | SET |  |  | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
ETANOL | Unidades |  | Mínimo | Máximo | Set 1 | Set 2 | Set 3
% Etanol, mínimo | % Vol. | ASTM D5501 | 96.3 |  | 1
Gomas extraíbles con solvente, máximas | mg/100 ml | ASTM D381 |  | 5 | 1
Contenido de agua, máximo | %Vol. | ASTM E1064 |  | 0.7 | 1 | 2
Contenido de desnaturalizante | %Vol. | Registro volumétrico: Calculado a partir del registro de volumen de los surtidores de alcohol y gasolina. | 1.7 | 2.8 | 1
Contenido de cloro inorgánico, máximo | mg/kg | ASTM D7328 o ASTM D7319 |  | 10 | 1
Acidez total (como ácido acético), máximo | % masa (mg/L) | ASTM D1613 |  | 0.007 | 1
Contenido de Cobre, máximo | mg/kg | ABTN/NBR 11331 |  | 0.1 | 1
Contenido de Hierro, máximo | mg/kg | ABTN/NBR 11331 |  | 3 | 1 | 2
pHe | Unidades de pH | ASTM D6423 | 7 | 9 | 1
Conductividad eléctrica máxima | µS/m | ABTN/NBR 10547 |  | 350 | 1
Apariencia |  | Visual |  |  | 1 | 2
Set Análisis 1 |  |  |  |  | 1
Set Análisis 2 | [5 empty] | 2
Ecopetrol |  |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.4 Análisis Asf
Anexo 2.4
Tarifas análisis de laboratorios para Asfaltos en laboratorios del Inspector
Los análisis de laboratorio que sean atestiguados están incluidos en las tarifas del Anexo 2.1.
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
Asfalto original
1 | Determinación del grado de desempeño de asfalto | ASTM D 6373 AASHTO M320
2 | Caracterización de asfaltos por Penetración Tabla 410 INVIAS | INVE 2013
3 | Recolección de muestra en Refinería Apiay | N/A
Caracterización por Grado de desempeño (Sistema PG), ASTM D 6373 - AASHTO M 320
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
Asfalto original
1 | Punto de inflamación Cleveland [1], °Cmin | ASTM D 92 INVE 709 AASHTO T 48
2 | Viscosidad dinámica a 135°C[1];Pas.s(P[2]), máximo | ASTM D 4402 INVE 717 AASHTO T 316
3 | Módulo reológico de corte dinámico (G*/senS)[1]kPa, mínimo.Temperatura de prueba @10rad/s;°C | ASTM D 7175 INVE 750 AASHTO T 315
Después de la prueba de película delgada y aire de horno
4 | Pérdida por calentamiento, %máximo | ASTM D 2872 INVE 720 AASHTO T 240
5 | Módulo reológico de corte dinámico (G*/senS)[1]kPa, mínimo.Temperatura de prueba @10rad/s;°C | ASTM D 7175 INVE 750 AASHTO T 315
Después del envejecimiento en vasija de presión y aire
6 | Temperatura de envejecimiento PAV; °C | ASTM D 6521 INVE 751 AASHTO R 28
7 | Módulo reológico de corte dinámico (G*/senS)[1]kPa, máximo 500kPa, plato 8mm, 2mm gap.Temperatura de prueba @10rad/s;°C | ASTM D 7175 INVE 750 AASHTO T 315
8 | Rigidez de flexión S(t) [1][4]:Mpa, máximo (m=0,3 min) | ASTM D 6648 INVE 752 AASHTO T 313
Tabla 410-1 Especificación del cemento asfáltico – INVE- 2013
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Prenetración a 25°C, 100g, 5s(1/10mm) | ASTM D-5 INVE 706 AASHTO T 49
2 | Punto de ablandamiento (°C) | ASTM D 36 INVE 712 AASHTO T 53
3 | Índice de Penetración | INVE 724 Cálculo a partir de INVE 706 e INVE 712
4 | Viscosidad absoluta a 60°C, P | ASTM D 4402 INVE 717 AASHTO T 316
5 | Ductilidad, (25°C, 5cm/min), cm | ASTM D 113 INVE 702 AASHTO T 51
6 | Solubilidad en tricloroetileno, % | ASTM D 2042 INVE 713 AASHTO T 44
7 | Contenido de Agua, % | ASTM D 95 INVE 704 AASHTO T 55
8 | Punto de inflamación mediante copa abierta de Cleveland, °C | ASTM D 92 INVE 709 AASHTO T 48
9 | Contenido de Parafinas, % | UNE-EN-12606-1 INVE 718
10 | Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada y rotatoria (RTFOT), % | ASTM D 2872 INVE 720 AASHTO T 240
11 | Penetración del residuo, en % de la penetración de la del asfalto original, % | ASTM D 5 INVE 706 AASHTO T 49
12 | Incremento en el punto de ablandamiento, °C | ASTM D 36 INVE 712 AASHTO T 53
13 | Índice de envejecimiento: relación de viscosidad (60°C) del asfalto residual y del asfalto original | ASTM D 4402 INVE 717 AASHTO T 316
Grado de viscosidad a 60°C D 3381-09a - AASHTO M226
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Viscosidad a 60°C | ASTM D 2171 INVE 716 AASHTO 202
2 | Viscosidad cinemática a 135°C [1]; Pas.s(P[2]), máximo | ASTM 2170 INVE 717 AASHTO T 201
3 | Penetración a 25°C, 100g, 5s(1/10mm) | ASTM D-5 INVE 706 AASHTO T 49
4 | Punto de inflamación Cleveland [1], °C min. | ASTM D 92 INVE 709 AASHTO T 48
5 | Solubilidad en tricloroetileno, % | ASTM D 2042 INVE 713 AASHTO T 44
6 | Efectos del calor y del aire sobre el asfalto en lámina delgada y rotatoria (RTFOT), % | ASTM D 2872 INVE 720 AASHTO T 240
7 | Viscosidad a 60°C,P | ASTM D 2171 INVE 716 AASHTO T 202
8 | Ductilidad, (25°C, 5cm/min), cm | ASTM D 113 INVE 702 AASHTO T 201
Tabla de servicios adicionales
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Separación del asfalto en cuatro fracciones | ASTM 4124-01 Método B
2 | Peso específico- Picnómetro Hubbard | ASTM D 70 AASHTO T 228 INVE 707
3 | Envejecimiento asfalto RTFO | ASTM D 2872 AASHTO T 240 INVE 720
Ensayos al asfalto envejecido RTFO
4 | Determinación de viscosidad cinemática del asfalto a 135 °C | ASTM D 2170 AASHTO T 201 INVE712
5 | Determinación viscosidad Brookfield | ASTM D 4402 AASHTO T 316 INVE 717
6 | Separación de asfalto en cuatro fracciones | ASTM D4124-01 Método B
7 | Envejecimiento PAV | ASTM D 6521 AASHTO R28 INVE751
Ensayos al asfalto PAV
8 | Separación de asfalto en cuatro fracciones | ASTM D4124-01 Método B
9 | Determinación viscosidad Brookfield | ASTM D 4402 AASHTO T 316 INVE 717
Tabla de servicios adicionales 2
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Gravedad API/Densidad digital | ASTM D 4052-18a
2 | Adhesividad del agregado fino según (MÉTODO RIEDEL-WEBER) | INV E - 774
3 | Efecto del Agua sobre las mezclas asfálticas sueltas | INV E - 757
4 | Adherencia en bandeja | INVE 740
5 | Contenido de Asfaltenos, % | ASTM D 4124-1
6 | Recuperación Elástica por ductilometro 25° C, 20 cm | ASTM D6084 AASHTO T 301 INVE 742
7 | Ensayo de la mancha 25% máx. Xilol | AASHTO T 102
8 | Punto de ablandamiento (°C) de asfaltita | ASTM E -28 M
9 | Contenido de Humedad (%) en asfaltita | NTC 3484
10 | Contenido de Cenizas (%) en asfaltita | NTC 1859
11 | Proceso de Modificación de asfalto a nivel de laboratorio (No incluye molienda, no incluye materias primas) | NA
12 | Proceso de producción emulsión asfáltica a nivel de laboratorio en molino Coloidal (No incluye materias primas) | NA
Ensayos en mezcla asfáltica
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Extracción cuantitativa de asfalto con cloruro de metileno | ASTM D 2172 AASHTO T 164 INVE-732
2 | Recuperación de asfalto en Roto evaporador | ASTM D 5404 AASHTO TP2 INVE-759
3 | Gradación agregados extraídos | ASTM D 5444 AASHTO T 30 INVE-782
4 | Elaboración de especímenes Marshall de 4" | ASTM D 6926 AASHTO R 68 INVE 748
5 | Densidad bulk | ASTM C 29 AASHTO T 19 INVE 733
6 | Estabilidad y Flujo Marshall por briqueta | ASTM D 6927 AASHTO T 245 INVE 748
7 | Gravedad especifica Rice | ASTM D 2041 AASHTO T 209 INVE-735
8 | Granulometría | ASTM C 136 AASHTO T 27 INVE 213
9 | Gravedad especifica de gruesos | ASTM C 123 AASHTO T 113 INVE 221
10 | Gravedad especifica de arenas | ASTM C 88 AASHTO T 104 INVE-220
11 | Gravedad especifica de finos | ASTM D 854 AASHTO T 100 INVE-128
12 | Potencial de fractura de mezclas asfalticas IFI corto y largo plazo | AASHTO TP-124
13 | Potencial de fractura IDEAL-CT corto y largo plazo | ASTM D8225-19
14 | Índice de Tolerancia al ahuellamiento usando IDEAL-RT | ASTM D8360-22
15 | Susceptibilidad a la humedad TSR, 6 briquetas | ASTM D 4867 AASHTO T 283 INVE-725
Tabla 411-1, Especificación de las emulsiones asfálticas catiónicas INVE 2013
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Viscosidad Saybolt Furol, s (@ 25°C, o a 50°C) | ASTM D 7496 INVE 763
2 | Contenido de Agua en Emulsiones Asfálticas | ASTM D 244 INVE 761
3 | Estabilidad durante el almacenamiento (24 horas), % Sedimentación a los 5 días, % | ASTM D 6930 INVE 764
4 | Destilación, Contenido de asfalto residual, % Contenido de aceite, % | ASTM D 6997 INVE 762
5 | Tamizado, retenido en tamiz no. 20 (850 µm) | ASTM D 6933 INVE 765
6 | Demulsibilidad, % | ASTM D 6936 INVE 766
7 | Carga de la Partícula de Emulsiones Asfálticas | ASTM D 7402 INVE 767
8 | pH de las Emulsiones Asfálticas | INVE 768
9 | Penetración del residuo de la destilación de emulsión, (25°C, 100 gr, 5s), 1/10mm 1 | ASTM D 5 AASHTO T 49 INVE 706
10 | Ductilidad del residuo de la destilación de emulsión, (25°C, 5 cm/min), cm 1 | ASTM D 113 AASHTO 201 INVE 702
11 | Solubilidad en tricloroetileno del residuo de la destilación de emulsión, % 1 | ASTM D 2042 AASHTO T 44 INVE 713
Tabla 415-1, Especificación de emulsiones asfálticas catiónicas modificadas con polímero INVE-2013
Item | Análisis/Especificación | Método | Método Inspector | Acreditado? (Si/No/n.a.) | Tarifa COP$ | Lugar de realización
1 | Viscosidad Saybolt Furol, s (@ 25°C, o a 50°C) | ASTM D 7496 INVE 763
2 | Contenido de Agua en Emulsiones Asfálticas | ASTM D 244 INVE 761
3 | Estabilidad durante el almacenamiento (24 horas), % Sedimentación a los 5 días, % | ASTM D 6930 INVE 764
4 | Destilación, Contenido de asfalto residual, %, Contenido de aceite, % | ASTM D 6997 INVE 762
5 | Tamizado, retenido en tamiz no. 20 (850 µm) | ASTM D 6933 INVE 765
6 | Rotura Doctilsulfosuccinato de sodio | ASTM D 6936 INVE 766
7 | Carga de la Partícula de Emulsiones Asfálticas | ASTM D 7402 INVE 767
8 | pH de las Emulsiones Asfálticas | INVE 768
9 | Penetración del residuo de la destilación de emulsión, (25°C, 100 gr, 5s), 1/10mm | ASTM D 5 AASHTO T 49 INVE 706
10 | Ductilidad del residuo de la destilación de emulsión, (25°C, 5 cm/min), cm | ASTM D 113 AASHTO 201 INVE 702
11 | Solubilidad en tricloroetileno del residuo de la destilación de emulsión, % | ASTM D 2042 AASHTO T 44 INVE 713
12 | Recuperación Elástica por torsión a 25°C, % mínimo | INVE 727
| Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.5 Análisis + Equipos
Anexo 2.5
Tarifas análisis de laboratorio de Productos en sitio
Esta tabla define la tarifa del método y aplica a cualquier producto que requiera Ecopetrol
Análisis/Especificación | Unidad | Método Propuesto | Equipos mínimos requeridos | Método Inspector | Tarifa COP$
API Gravity @60 °F | °API | ASTM D1298 | Hidrómetro, Termómetro, Probetas
API Gravity at 60 °F | °API | ASTM D1298 / D4052/ D287 | Equipo Digital
Flash Point | °C | ASTM D93 | Equipo Digital
Flash Point b | °C | ISO 2719 | Equipo Digital
Sulphur | mg/kg | ASTM D2622 /D 4294 / D5453 | Equipo Digital, Celdas, Patrón
H2S | ppm | ASTM D8410 | Equipo Digital
Kinematic Viscosity at 50°C | mm2/s | ASTM D445 | Viscosímetros, Baño, termómetros+ cronómetros
Acidez (TAN) | mg KOH/g | ASTM D664 | Equipo Digital, Reactivos
Water by Karl Fischer in Crudes | % Vol. | ASTM D4377 | Equipo Digital, Balanza analítica+ Mixer, Reactivos
Water Content Coulometric | % Vol. | ASTM D4928 | Equipo Digital, Balanza analítica+ Mixer, Reactivos
IBP Temperature | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 5% recovered | °C | ASTM D86 | Equipo Digital
T 10% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 20% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 30% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 40% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 50% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 60% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 70% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 80% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 90% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
T 95% | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
FBP Temperature | °C | ASTM D6352 | Equipo Digital
Vapor pressure Reid, RVP | Psi | ASTM D323 | Equipo Digital/ análogo, Baño de Temperatura, Termómetro
Sal en Crudo | PTB | ASTM D3230 | Equipo Digital, Reactivos, Probetas
Color ASTM | Clasificación | ASTM D1500 | Equipo Digital
Cuando el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, los desplazamientos aéreos del personal y el transporte de los equipos al lugar de ejecución de los servicios, se reconocerán como gastos reembolsables de acuerdo con el procedimiento definido.
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.6 Envase Toma Muestras
Anexo 2.6
Tarifas suministro envases para muestras, toma de muestras, embalaje y hand blend
Suministro de envases vacíos y recolección de muestras
Material | Tamaño | Tarifa COP$ | Observaciones
Plástico | 1 Litro |  | 1) Tarifa aplica para entrega del recipiente en la base del Inspector 2) En caso de requerirse transporte del recipiente, se aplicarán las tarifas del Anexo 2.7 3) Tarifa no incluye toma de muestra
Plástico | 1 Galón
Plástico | 5 Galones
Metálico | 5 Galones
Vidrio | 500 ml
Vidrio | 1 Litro
Vidrio ámbar | 500 ml
Vidrio ámbar | 1 Litro
Descripción | Unidad | Tarifa COP$ | Observaciones
Hand Blend | Por muestra
Tarifas toma de muestras
Productos | Tarifa COP$ | Observaciones
ULSD, Gasolinas, Biodiesel, Diesel Marino |  | 1) Esta tarifa aplica por muestra hasta 5 Galones. 2) Cuando el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, aplicará la tarifa de Costos Asociados de acuerdo con el Anexo 2.9 y los desplazamientos aéreos al lugar de ejecución de los servicios se reconocerán como Gastos Reembolsables.
B100
Jet y Avgas
Nafta
Asfalto
Azufre
Crudos
Bases
Fuel Oil
Disolventes Aromáticos y Alifáticos
GLP
Gasóleo y VGO
Químicos y Petroquímicos
Gas Natural
Tarifas de embalaje UN y declaración DG para transporte internacional de muestras (COP$)
Productos | Paquete hasta 9 muestras de 1 L | Paquete entre 10-18 muestras de 1 L | Paquete entre 19-27 muestras de 1 L | Paquete entre 28-35 muestras de 1 L | Observaciones
Crudo |  |  |  |  | 1) La tarifa incluye el embalaje de la muestra para su envío internacional desde Cartagena. 2) En caso de requerirse el transporte de muestras se reconocerá por el Anexo 2.7
Fuel Oil y Residuales (VGO)
Combustibles de aviación (Jet, Avgas)
Asfalto
Gasolinas, Naftas, Biodiesel, ULSD y Destilados Medios.
Petroquímicos, Químicos, Lubricantes, Bases y otros productos Industriales
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.7 Tpte Muestras
Anexo 2.7
Taritas transporte de muestras y recipientes
Rangos - KM | Transporte en vehículo dedicado |  | Transporte a través de courier
| Tarifa COP$ Transporte (desde 1 hasta 36 muestras) | Tarifa COP$ Transporte (desde 37 hasta 50 muestras) | Tarifa COP$ Transporte (desde 1 hasta 36 muestras) | Tarifa COP$ Transporte (desde 37 hasta 50 muestras)
0-50
51–100
101–200
201–300
301–400
401–600
601–800
801-1000
1001–1400
>1400
Notas:
1) Para certificar los kilómetros de las rutas a cubrir, se empleará la distancia más corta de la ruta terrestre referenciada en Google Maps.
2) En caso de que Ecopetrol requiera el transporte aéreo de muestras, se indicará en la respectiva Orden de Servicio y se pagarán por Gastos Reembolsables.
3) La tarifa deberá incluir todos los costos y gastos asociados a la prestación del servicio de transporte.
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.8 Muestras>90
Anexo 2.8
Tarifas de almacenamiento y disposición final de muestras por un periodo >90 días
Producto | Concepto | Productos Alto RVP | Tarifa COP$/Mes por muestra
(Requieren refrigeración)
CRUDO | Almacenamiento de muestras a temperatura ambiente por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra
FUEL OIL Y RESIDUALES (VGO) | Almacenamiento de muestras a temperatura ambiente por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra
Combustible de aviación (Jet y Avgas) | Almacenamiento de muestras refrigeradas por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra | X
Asfalto | Almacenamiento de muestras a temperatura ambiente por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra
Gasolinas, Naftas, Biodiesel, ULSD y Destilados Medios | Almacenamiento de muestras refrigeradas por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra | X
Gases de Petróleo Líquidos (Butano, GLP) | Almacenamiento de muestras refrigeradas por un periodo >90 días, incluye disposición final de la muestra | X
De acuerdo con las mejores prácticas y lo indicado en el Anexo 1 para el servicio de "Toma de muestras y custodia, preparación y retención", se debe garantizar la temperatura de ambiente controlado (16°C) para Crudos, Fuel Oil, residuales (VGO) y Asfalto y garantizar temperatura de refrigeración (0°C a 1°C) para Combustible de aviación (Jet y Avgas), Biodiesel, ULSD y Destilados Medios, Gasolinas, Naftas, Gases Licuados del Petróleo (Butano, GLP).
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.9 Costos Asociados
Anexo 2.9
Tarifas Costos Asociados
| Lugar de Ejecución del Servicio | Costo de Administración Día (COP$)
AGUALINDA (NORTE DE SANTANDER)
AGUAZUL (CASANARE)
APIAY (META)
BARRANCABERMEJA (SANTANDER)
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
BOGOTÁ
BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
CALI (VALLE DEL CAUCA)
CAMPO DINA (NEIVA - HUILA)
CARTAGENA (BOLÍVAR)
COVEÑAS (SUCRE)
CÚCUTA (NORTE DE SANTANDER)
FACATATICA (CUNDINAMARCA)
IPIALES (NARIÑO)
LA DORADA (CALDAS)
LA GLORIA (CESAR)
LETICIA (AMAZONAS)
MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
MULALÓ (VALLE DEL CAUCA)
ORITO (PUTUMAYO)
PASTO (NARIÑO)
PUERTO BERRÍO (ANTIOQUIA)
PUERTO CAPULCO (GAMARRA - CESAR)
PUERTO LEGUÍZAMO (PUTUMAYO)
PUERTO GUZMÁN (PUTUMAYO)
PUERTO OLAYA (SANTANDER)
PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA)
RIO SOGAMOSO (BETULIA - SANTANDER)
SANTA MARTA (MAGDALENA)
SITIO NUEVO (MAGDALENA)
TAURAMENA (CASANARE)
TUMACO (NARIÑO)
YOPAL (CASANARE)
YUMBO (VALLE DEL CAUCA)
Notas:
La tarifa incluye viáticos, alojamiento, alimentación, misceláneos y transporte local o terrestre.
Para los servicios de Inspección de buques, la tarifa de Costos Asociados aplica cuando la operación supera los 5 días (continuos o discontinuos) y el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base.
Oficinas/Sedes del Inspector:
| Ciudad/Sede | Dirección
Laboratorios del Inspector:
| Ciudad/Sede | Dirección
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.10 Insp. Barcazas
Anexo 2.10
Tarifas para inspección de barcazas en puerto de cargue y descargue
Para crudos y productos entre muelles fluviales tales como Refinería de Cartagena, Refinería de Barrancabermeja, Terminal Impala, Puerto Bahía, La Gloria Cesar, Leticia entre otros. La tarifa incluye mínimo dos (2) inspectores por cada operación, y costos de viáticos.
Tarifas para puertos y muelles fluviales Zona Norte y Occidente
Operación | Tarifa por barcaza en COP$
Inspección de cargue por Barcaza
Inspección de descargue por Barcaza
Convoy | Tarifa por convoy en COP$
1 barcaza
2 barcazas
3 barcazas
4 barcazas
5 barcazas
6 barcazas
7 barcazas
8 barcazas
9 barcazas
Tarifas para puertos y muelles fluviales Zona Sur (departamentos de Putumayo, Amazonas y Caquetá)
Operación | Tarifa por barcaza en COP$
Inspección de cargue por Barcaza
Inspección de descargue por Barcaza
Convoy | Tarifa por convoy en COP$
1 barcaza
2 barcazas
3 barcazas
4 barcazas
5 barcazas
6 barcazas
7 barcazas
8 barcazas
9 barcazas
Nota: Cuando el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, los desplazamientos aéreos al lugar de ejecución de los servicios se reconocerán como Gastos Reembolsables.
Ecopetrol | Inspector
Índice

## Anexo 2.11 Insp. Ductos
Anexo 2.11
Inspección de calidad y cantidad en operaciones de transporte de productos por ductos
Ítem | Servicio | Unidad | Tarifa COP$
1 | Inspección de calidad y cantidad en operaciones de transporte de productos por ductos | Día
Notas:
Cuando el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, los desplazamientos aéreos al lugar de ejecución de los servicios se reconocerán como Gastos Reembolsables.
| Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.12 Insp. Sist. Medición
Anexo 2.12
Tarifas servicio de Inspección de evaluación de conformidad en sistemas de medición de cantidad y calidad
Ítem | Servicio | Unidad | Tarifa COP$
1 | Inspección remota de sistemas de medición de cantidad y calidad | Lista de verificación
2 | Inspección presencial de sistemas de medición de cantidad y calidad | Lista de verificación
Notas:
Para el caso del servicio presencial, si el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, aplicará la tarifa de Costos Asociados de acuerdo con el Anexo 2.9. y los desplazamientos aéreos ase reconocerán como Gastos Reembolsables.
| Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.13 Det inventario
Anexo 2.13
Tarifas determinación de inventario y balances en lugares donde Ecopetrol cuenta con producto almacenado
Se relacionan los productos de manera informativa, pero la prestación del servicio no se limita a estos
PRODUCTO | Unidad | Tarifa COP$
Líquidos (combustibles, crudos, disolventes, diluyentes aromáticos, bases lubricantes, residuales, asfalto, combustóleo, butano y GLP entre otros) | Tanque de almacenamiento
Sólidos (polietileno, parafina, azufre, asfalto, entre otros) | Bodega
Notas:
Cuando el servicio se presta en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base, aplicará la tarifa de Costos Asociados de acuerdo con el Anexo 2.9. y los desplazamientos aéreos al lugar de ejecución de los servicios se reconocerán como Gastos Reembolsables.
Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.14 Cuantificación Cant
Anexo 2.14
Tarifas servicio cuantificación de cantidades de sistemas de ductos, líneas y recipientes
Ítem | Servicio | Unidad | Tarifa COP$
1 | Cuantificación de cantidades de sistemas de ductos, líneas y recipientes | Día
Notas:
Si en la Orden de Servicio se indica que el INSPECTOR debe desplazarse a las facilidades, aplicará la tarifa de Costos Asociados del Anexo 2.9 siempre y cuando el servicio se preste en un lugar en donde el Inspector no cuenta con oficina o base.
Adicionalmente en este caso, los desplazamientos aéreos al lugar de ejecución de los servicios se reconocerán como gastos reembolsables.
| Ecopetrol |  | Inspector
Índice

## Anexo 2.15 Carbono compensado
Anexo 2.15
Tarifas servicio de verificación de la cuantificación de emisiones y certificación carbono compensación
Ítem | ENTREGABLE | TARIFA ($COP)
1. | Informe con los hallazgos y resultados del proceso de verificación junto con la propuesta de acciones correctivas y oportunidades de mejora para ECOPETROL teniendo en cuenta el enfoque de control operacional.
2. | Declaración final de verificación del inventario de emisiones de GEI y/o Huella de Carbono del cargamento indicado en la Orden de Servicio, bajo la norma NTC ISO-ST 14067:2018 o aquella que la sustituya, modifique o actualice.
3. | Declaración final de verificación de carbono compensado bajo la guía para la verificación y certificación de carbono compensado de acuerdo a un protocolo internacional reconocido para el cargamento indicado en la Orden de Servicio.
| Total Servicio (antes de IVA) | 0
Ítem | ENTREGABLE | TARIFA ($COP)
4. | Declaración de verificación de carbono compensado – Para cargamentos que cuentan con Declaración final de verificación del inventario de emisiones de GEI y/o Huella de Carbono vigente (declaración por cargamento).
| Ecopetrol | Inspector
Índice